Załącznik nr 3b do zapytania

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Dla Części II

1. Przedmiot zamówienia: Chodzik rehabilitacyjny czterokołowy – 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Chodzik rehabilitacyjny dla osób dorosłych o zwiększonym obciążeniu maksymalnym. Podpórka mobilna |
| 2 | Rama lekka – aluminiowa, składana |
| 3 | Cztery kółka, minimum dwa skrętne, minimum dwa hamowane. Hamulec postojowy |
| 4 | Wyposażenie: siedzisko, koszyk |
| 5 | Regulowana wysokość podpórek – uchwytów |
| 6 | Nośność: minimum 200 kg |

2. Przedmiot zamówienia: Chodzik rehabilitacyjny trójkołowy – 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Trójkołowy chodzik rehabilitacyjny dla osób dorosłych. Podpórka mobilna |
| 2 | Rama lekka – aluminiowa, składana |
| 3 | Trzy kółka, przednie koło skrętne, dwa tylne hamowane. Hamulec postojowy |
| 4 | Wyposażenie: koszyk |
| 5 | Regulowana wysokość podpórek – uchwytów |
| 6 | Nośność: minimum 120 kg |

3. Przedmiot zamówienia: Balkonik na kółkach rehabilitacyjny – 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Lekka konstrukcja metalowa, aluminiowa lub podobna. Minimum 2 kółka |
| 2 | Konstrukcja składana. Szerokość 60 cm (+/- 5 cm) |
| 3 | Regulowana wysokość w zakresie 80-95 cm (+/- 5 cm) |
| 4 | Wielofunkcyjny minimum: kroczący, stały lub stały z kółkami |
| 5 | Dodatkowe poprzeczki - uchwyty ułatwiające wstawanie |
| 7 | Nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami |
| 8 | Ergonomiczne uchwyty |
| 9 | Max. obciążenie, minimum - 110 kg |

4.  Przedmiot zamówienia: Wózek inwalidzki aluminiowy – 2 sztuki

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Aluminiowy wózek inwalidzki dla osoby dorosłej. |
| 2 | Wykonany na ramie aluminiowej lub z równoważnego stopu metali lekkich, rama składana na podwójnym krzyżaku |
| 3 | Szerokość wózka do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji umowy |
| 4 | Wyposażenie minimum: pas biodrowy |
| 5 | Łamane, składane i odchylane oparcie |
| 6 | Możliwość regulacji środka ciężkości na tylnych kołach w kierunku przód-tył, góra-dół oraz na przednich kołach |
| 7 | Amortyzatory w przednich kołach |
| 8 | Odchylany na zewnątrz i do wewnątrz regulowany podnóżek, regulacja wysokości podłokietnika |
| 9 | Udźwig maksymalny, minimum: 125 kg |

5.  Przedmiot zamówienia:– Wózek pielęgnacyjny/toaletowy - 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Sprzęt pomocniczy ułatwiający najazd na sedes lub zastępujący (pojemnik) korzystanie z sedesu |
| 2 | Stalowa rama malowana proszkowo |
| 3 | Szerokość wózka do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji umowy |
| 4 | Uchylne, demontowane podnóżki |

6. Przedmiot zamówienia: Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych (przenośny)           	– 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Przyrząd przenośny nie wymagający montażu |
| 2 | W zestawie minimum: rotor, uchwyty na stopy, uchwyty dłoni, mata przeciwpoślizgowa |
| 3 | Opór magnetyczny z manualną regulacją siły ćwiczenia |
| 4 | Komputerek ćwiczebny z wyświetlaczem min. LCD |
| 5 | Nie wymaga zasilania sieciowego – elektrycznego, komputerek zasilany bateryjnie |
| 6 | Wymagany instruktaż |

7. Krzesło toaletowe

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Przyrząd przenośny z szybkim i łatwym montażem bez użycia narzędzi |
| 2 | W zestawie minimum: wiadro wraz z pokrywką i deska sedesowa z klapą |
| 3 | Nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami |
| 4 | Regulowana wysokość skokowo (min. ok. 2,5 cm) |
| 5 | Wytrzymała stalowa rama |
| 6 | Udźwig maksymalny, minimum: 135 kg |

8. Łatwoślizg –

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

Mata do przesuwania chorego z ograniczoną sprawnością ruchową o min. wymiarach 90x200. Wykonana z cienkiego a jednocześnie wytrzymałego nylonu powleczonego silikonem, co sprawia, że materiał jest bardzo śliski, ułatwiając opiekę nad chorym, jego przemieszczanie, obracanie, przesuwanie.

9. Przedmiot zamówienia: Kule ortopedyczne łokciowe – 1 komplet

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Jedna para (dwie sztuki) kul łokciowych inwalidzkich, ortopedycznych dla osoby dorosłej |
| 2 | Podpora na przedramię, uchwyt na dłoń z okładzinami z tworzywa sztucznego |
| 3 | Gumowa antypoślizgowa nasadka |
| 4 | Regulacja w obrębie przedramienia oraz osobna regulacja wysokości nóżki |
| 5 | Wykonane z metalu lekkiego – stop aluminium lub podobne |

10. Przedmiot zamówienia: Pionizator przedni – 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie do pionizacji osób niepełnosprawnych, po urazach, w trakcie leczenia. Umożliwia pionizację pacjenta z pozycji siedzącej do wyprostowanej oraz transfer osób z wózka lub łóżka do toalety w pozycji wyprostowanej |
| 2 | Pionizator przedni, ustawiany z przodu przed pacjentem |
| 3 | Wyposażony w minimum cztery punkty podparcia: stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa |
| 4 | W zestawie nosidło typu kamizelka i/lub szelki i paski |
| 5 | Konstrukcja składana - do transportu urządzenia |
| 6 | Kółka z blokadą |
| 7 | Maksymalne obciążenie minimum 130 kg |
| 8 | Podstawa z regulacją rozstawu |
| 9 | Napęd elektryczny, zasilanie akumulatorowe, ilość operacji podniesień na 1 ładowanie minimum: 30 |
| 10 | Wymagany instruktaż |

11.  Przedmiot zamówienia: Podnośnik transportowo-kąpielowy – 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Podnośnik przeznaczony do przenoszenia osób niepełnosprawnych wymagających ciągłej opieki również do kąpieli |
| 2 | Sterowanie elektryczne, uchwyty sterujące w kształcie litery „U” |
| 3 | Przycisk awaryjny |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe, akumulatory zintegrowane z urządzeniem, ładowarka w zestawie |
| 5 | System asekuracyjny szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii |
| 6 | Minimum jedna para kół wyposażona w hamulec |
| 7 | Koła przednie skrętne |
| 8 | Regulowana szerokość podstawy |
| 9 | Nosidło - jeśli oferent posiada więcej niż jeden typ nosidła - możliwość wyboru przez zamawiającego |
| 10 | Zakres podnoszenia minimum: 75 - 160 cm |
| 11 | Maksymalne obciążenie minimum: 150 kg |
| 12 | Wymagany instruktaż |

12. Przedmiot zamówienia: Krzesełko pod prysznic – 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Krzesełko dla osób dorosłych o ograniczonej sprawności ruchowej |
| 2 | Krzesełko z oparciem i podłokietnikami |
| 3 | Wykonane z nierdzewnego stopu metali (aluminium) oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego |
| 4 | Regulowana wysokość siedziska oraz odległość oparcia |
| 5 | Nóżki zaopatrzone w elementy gumowe/antypoślizgowe |
| 6 | Wymiary całkowite w maksymalnym rozłożeniu: 45x45x80 (+/- 5cm) |
| 7 | Nośność maksymalna, minimum 110 kg |

13. Deska/ławeczka wannowa– 1 sztuka

Ławeczka kąpielowa z oparciem i uchwytem, podłokietnikiem.

Minimalne Parametry techniczne:

- szerokość: 80 cm,

- głębokość: 60 cm,

- wysokość: 80 cm,

- wysokość oparcia: 37 cm,

- szer. siedziska:69 cm,

- wysokość. siedziska:48 cm,

- regulacja nóg: 10 cm,

............................................