Załącznik nr 3c do zapytania

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Część III

1. Przedmiot zamówienia: Ssak do odsysania wydzieliny – 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Zasilanie: sieciowe 230 V, akumulatorowe – akumulator wewnętrzny, możliwość zasilania z instalacji samochodowej 12V |
| 2 | Czas pracy na akumulatorze: minimum 30 minut |
| 3 | Przepływ maksymalny, minimum: 16 l/min |
| 4 | W zestawie: butla z poliwęglanu z zaworem przelewowym o pojemności 1 litr minimum, dreny, filtr, regulator i wskaźnik podciśnienia |
| 5 | Przewody do zasilania z wtyczki- zapalniczki samochodowej |

2. Przedmiot zamówienia: Koncentrator tlenu – 2 sztuki

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Koncentrator tlenu stacjonarny |
| 2 | Stężenie tlenu 93% (+/- 5%) w całym zakresie pracy |
| 3 | Przepływu tlenu regulowany, w zakresie minimum: 0,5 – 5 litrów na minutę |
| 4 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe <28,9 PSI |
| 5 | Zasilanie sieciowe 230V |
| 6 | Tryb pracy: ciągły |
| 7 | Nawilżacz na wyposażeniu |
| 8 | Wymagany instruktaż |

................................................