Załącznik nr 3a do zapytania

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Do Części  I

1. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjne standardowe – 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Wymiary leża minimum: 200 x 90 cm |
| 2 | Regulacja wysokości leża w zakresie minimum od 40 cm do 80 cm |
| 3 | Funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota |
| 4 | Wyposażone w cztery koła z możliwością blokady |
| 5 | Wysięgnik z uchwytem oraz barierki zabezpieczające-boczne w wyposażeniu standardowym |
| 6 | Maksymalna waga użytkownika minimum: 135 kg |
| 7 | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie minimum: 0 - 70 stopni |
| 8 | Regulacja segmentu oparcia podudzi w zakresie minimum: 0 - 20 stopni |
| 9 | Wymagany instruktaż |

2. Przedmiot zamówienia: Łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne – 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Konstrukcja metalowo-drewniana |
| 2 | Leże czterosegmentowe, wymiary leża minimum: 200 x 90 cm |
| 3 | Regulacja wysokości leża w zakresie minimum 40 centymetrów, możliwość opuszczenia łoża do wysokości minimalnej max. 33 cm |
| 4 | Funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota |
| 5 | Wyposażone w cztery koła z możliwością blokady |
| 6 | Wysięgnik z uchwytem w wyposażeniu standardowym |
| 7 | Barierki zabezpieczające-boczne z możliwością opuszczenia do poziomu leża |
| 8 | Łóżko musi umożliwiać ułożenie pacjenta w pozycji anty-trendelenburga |
| 9 | Maksymalna waga użytkownika minimum: 135 kg |
| 10 | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie minimum: 0 - 70 stopni |
| 11 | Regulacja segmentu oparcia podudzi w zakresie minimum: 0 - 20 stopni |
| 10 | Wymagany instruktaż |

3.Przedmiot zamówienia: Materac rehabilitacyjny przeciwodleżynowy rurowy z pompką   			    - 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Materac o konstrukcji „rurowej” – rury pneumatyczne z nieprzepuszczalnej tkaniny ułożone w poprzek materaca |
| 2 | „Rury” – cele – wymieniane pojedynczo w przypadku awarii. W zestawie minimum jedna zapasowa cela |
| 3 | Rury napełniane powietrzem za pomocą dołączonej elektrycznej pompki |
| 4 | Materac w pokrowcu wodoodpornym, sanitarnym |
| 5 | Wymiary materaca dostosowane do łóżka: 90x200 cm |
| 6 | Grubość materaca: minimum 10 cm |

4. Przedmiot zamówienia: Materac rehabilitacyjny (materac przeciwodleżynowy 	zmiennociśnieniowy bąbelkowy z pompą)   - 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Materac o konstrukcji bąbelkowej pneumatycznej z nieprzepuszczalnej tkaniny |
| 2 | Materac napełniany powietrzem w cyklach, w sposób ciągły za pomocą dołączonej elektrycznej pompy |
| 3 | Wymiary materaca dostosowane do łóżka 90x200 cm |
| 4 | W zestawie minimum: pompa, materac o konstrukcji bąbelkowej, zestaw naprawczy (łatki + klej), uchwyt do mocowania pompy na łóżku |

5. Przedmiot zamówienia: Poduszka przeciwodleżynowa – 2 sztuki

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Poduszka do siedzenia dla osoby dorosłej z komorami pneumatycznymi, przeciwodleżynowa |
| 2 | Wymiar minimum: 450 x 400 x 70 mm |
| 3 | Maks. bezpieczne obciążenie 200 kg |
| 4 | Materiał pokrowca wodoodporny, łatwo zmywalny |
| 5 | Poduszka redukuje nacisk podłoża na ciało użytkownika |

6. Przedmiot zamówienia: Składany stół do masażu  - 1 sztuka

Nazwa własna: ...............................................................................

Proponowany model: .......................................................................

Producent: .....................................................................................

| LP | Parametry i warunki graniczne |
| --- | --- |
| 1 | Obicie : PVC+PU |
| 2 | Wymiary minimum wys .od 60 cm do 80 cm, szer. 67 cm, długość 180 cm (210 cm z zagłówkiem) |
| 3 | Max. waga pacjenta : 170kg |
| 4 | W zestawie minimum: zagłówek z regulacją kąta pochylenia, pokrowiec transportowy, wycięte panele w opcji reiki, wałek rehabilitacyjny, podłokietniki boczne |

.......................................................